## GARANTIAS
GESTION CONTROL PROCESO DE GARANTIA LABORATORIO SES
NUMERO DE CASO | FECHA DE SOLICTUD | CLIENTE | PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | REFERENCIA DE EQUIPO | SERIAL | FALLA | OBSERVACIÓNES DE EQUIPO (IP, CONTRASEÑAS) | APLICA GARANTA |  | PROVEEDOR | NUMERO DE FACTURA | RMA DEL PROVEEDOR | FECHA DE ENVIO A PROVEDOR | COMENTARIOS DEL PROCESO | ESTADO DEL EQUIPO |  | FECHA DE RECIBIDO DE EQUIPO | OBSERVACION FINAL DEL PROCESO | AREA | ESTADO DEL CASO | re
[9 empty] | SI | NO | [5 empty] | EQUIPO REPARADO | EQUIPO NUEVO
GSES-000(PRUEBA) | 2023-11-30 | TERRANVM | TERRANVM | CAMARA PORTATIL BODYCAM 1080P FULLHD WIFI-GPS LCD 2,4PULG 32GB HIKVISION | DS-MH2311/32G/GLE | K91695884 | La bodycam al momento de ponerla en el puerto de carga de la dockstation no carga ,se realiza la prueba intercambiandola entre los puntos de carga y se evidencia que no entre en carga el dispositivo se validan los pines de carga de la cámara y no presentan daño alguno | N/A | X |  | MEM | BOG1158093 | 2592 | 2023-04-12 | 1, se realizo el envio esperando garantia . 2, se inicia tramite de garantía con centro especializado Andino. 3, se recibe correo de MEM el cual solicitan 30 dias habiles apartir de 12/12/2023 para el arreglo del equipo 4, esperando envio del cliente de la camara garantia resuelta | x |  | 2024-11-01 | Se entegra a daniel lanchero para gestion de entrega a el cliente | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES-000(PRUEBA 2) | 2023-11-30 | STANLEY | STANLEY | DISCO DURO 4TB SATA 364MB INTELLPOWER | WD43PURZ | WX32D53AY6JJ | Se realiza pruebas del disco el cual no lo reconoce y no inicializa, se prueba con grabador y con hdd docking. | N/A | x |  | LINCE | FELE-160759 | 43525 | 2023-04-12 | 1, se realizo el envio esperando garantia, 20 dias hábiles para respuesta. 2.se pide proceso de garantia y estamos pendientes de la respuesta 12/01/2024 3. se recibe res´puesta y el equipo ya se envio a oficina de securitas hay que validar en recepcion cua do llegue el equipo |  | x | 23/1/2024 | stock laboratorio | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-000(PRUEBA 3) | 2023-12-05 | schneider | schneider | Pelco IBV229-1ER 2 Megapixel IR Outdoor Bullet Camera, 3.4-9.4mm Lens | IBV229-1ER | VT00214500129 | Se realiza validacion de alimentacion y la camara no enciende, no recibe voltaje, pruebas en sitio y laboratorio puerto 13. | N/A | X |  | ANIXTER | FE16652 | RTV 34109485 | 13/12/2023 | 1, esperando correo para envio 2. enviar con las condiciones estabrecidad por el fabricante a oficina pelco 3.se realizo el envio a SOKO del equipo esperamos pronta respuesta 13/12/2023 4, Se solicita nuevamente informacion del como va el proceso, pendientes a respuesta del proveedor 12/01/2024 5. se recibe correo por parte del poveedor especificando que por temas vacaciones colectivas se suspendieron las garantias, ya retomaron las actividades y estan a la espera de validar el equipo. 6. se recibe correo por parte del proveedor que ls equipos hasta ahora van a llegar a miami 13/02/2024 |  | x | 28/02/2024 | stock laboratorio | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-000(PRUEBA 4) | 2023-12-04 | POPULAR RESTREPO | POPULAR RESTREPO | HONEYWELL MODULO EXPANSOR | 4219 | D00853524 | el cual se realizan pruebas en el expansor, se cierran todas las zonas con resistencia de 2k ohmios, se direcciona el expansor con la dirección número 8 en los dipswicths para usar la zona 16 y en el teclado se ven las fallas de la zona 16 para chequear y la zona 108 para tamper del expansor, esas zonas nunca restablecieron, se realizan las pruebas con la dirección número 10 en los dipswicths del expansor para usar la zona 33 y en esta segunda prueba se puede evidenciar que en el teclado las zonas 33 y 110 se encontraban abierta. | N/A | x |  | FULL PROTECTION | EFP 6818 |  | destruccion del equipo | 1,solicitan video de la falla 2, se realiza video y se entrega a proveedor. 3, se recibe correo para validar pruebas con asesoria del proveedor10/01/2024 4.se habla por via telefonica con el porovvedor el cual indica que los equpos se demoran alrededor de 5 meses en llegar, no se acepto la nota credito a favor. 05/02/2024 |  | x | 26/02/2024 | se realizo envio a ciudad | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-000(PRUEBA 5) | 2023-11-02 | embajada de canada | embajada de canada | HANWHA TECHWIN | LND-6012R | ZNDG6V4W3000WPH | Se intenta realizar la actualización de firmware y no es posible, se valida visual por red ingresa pero la pagina bloquea el ingreso por múltiples intentos de login, aun ya habiendo ingresado. | N/A | X |  | SAC | 342219 | 10439 | 20/11/2023 | 1, se realizo el envio esperando garantia . 2. SINTOMA DETECTADO EN LABORATORIO: · Falla en la network board. ACCION CORRECTIVA: · Requiere cambio de network board, cambio de MAC y mantenimiento preventivo. el equipo se encuentra en proceso de reparación, en cuanto se cuente con el en nuestras instalaciones se procedera con el envío.20/12/2023 4. se entrega equipo a el laboratorio del SES, para realizar progranmacion.3/01/2024 | x |  | 2024-03-01 | se entrego a norma gonzalez para instalacion | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-000(PRUEBA 6) | 2023-11-02 | club el nogal | club el nogal | FSP-951 Detector de Humo - Direccionable Notifier | FSP-951 | N04-6136-002 | Se deja el equipo conectado un largo tiempo pero en ningún momento hay comunicación con el panel. | N/A | X |  | SAC | 329295 | 10435 | 20/11/2023 | 1, se realizo el envio esperando garantia . |  | x | 2023-07-12 | SE ENTREGO EL EQUIPO AL PERSONAL DE SECURITAS E INSTALACION EN EL NOGAL | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-001 | 2023-12-19 | San Jacinto | san jacinto | AX PRO CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO 433MHZ+ 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS / 3 EN 1 / SOPORTA 2 ZONAS CABLEADAS | DS-PDMC-EG2-WB-1 | Q1342946 | EL EQUIPO NO SE ENLAZA CON EL PANEL AX PRO HIKVISION | N/A | X |  | SYSCOM | FA109739 | #1085402 | 19/12/2024 | 1, se realiza validacion con el proveedor a espera si cumple con las condicione spara la garantia. 2.proveedor valida y pide enviar equipos a direccion 19/12/2023 3. se entrego en sede de SYSCOM 19/12/2023 esperar respuesta del proovedor | x |  | 2024-12-01 | El equipo se entrega al ing gallego y se envia documentacion del proveedor al mismo.12/01/2024 | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES-002 | 2024-01-19 | mesa de yeguas | mesa de yeguas | UNIVIEW CAMARA TIPO BALA 3MP HD FIXED IR BULLET NETWORT | IPC2123LBAF28KM-G | 32250000193 | 1.Los dos equipos presentan falla en alimetacion PoE. 2. ELprovvedor valida que el equipo se encunetra fuera de garantia desde el da 10 de octubre de 2022 | 10.10.19.52 (los dos tienen la misma IP ya que uno fue remplazo del otro) |  | X | GEOVISION | GV3202 | GEO-20240125184 | 25/1/2024 | 1. se solicita a proveedor proceso de garantia el cual indica llenar formulario y hacer envio a la direccion especificada 19/01/2024 2.se recibe respuesta del proveedor el cual informa que los equipos estab fuera de garantia |  |  | 5/2/2024 | equipos se envia a disposicion final | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-003 | 2024-01-19 | mesa de yeguas | mesa de yeguas | UNIVIEW CAMARA TIPO BALA 3MP HD FIXED IR BULLET NETWORT | IPC2123LBAF28KM-G | 32250000107 | 1.Los dos equipos presentan falla en alimetacion PoE. 2. ELprovvedor valida que el equipo se encunetra fuera de garantia desde el da 10 de octubre de 2022 | 10.10.19.52 (los dos tienen la misma IP ya que uno fue remplazo del otro) |  | X | GEOVISION | GV3202 | GEO-20240125183 | 25/1/2024 | 1. se solicita a proveedor proceso de garantia el cual indica llenar formulario y hacer envio a la direccion especificada 19/01/2024 2. se recibe respuesta del proveedor el cual informa que los equipos estab fuera de garantia |  |  | 2024-05-02 | equipos se envia a disposicion final | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-004 | 2024-01-24 | EQUIPMENT & SERVICE SAS | EQUIPMENT & SERVICE SAS | LYNX TRANSFORMADOR 16.5 VAC 40 VA | LY-T1640U | N/A | NO SUMINISTRA VOLTAJE | N/A | x |  | LINCE | FELE-172060 | 44176 | 2024-01-25 | 1. Se realiza envio a la ciudad de cali donde son remitidas las garantias de lince. 2.se recibe correo electronico con el numero de caso asignado 31/01/2024 3. el proveedor realiza la entrega del equipo en sede securitas. 7/2/2024 | x |  | 2024-07-02 | Se realiza pruebas y funciona correcamente 16.5VAC, se notifica a Luis lopez sobre la solucion de la |  | caso finalizado
GSES-005 | 2024-01-30 | JORGE TOVAR | JORGE TOVAR | AX PRO CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO 433MHZ+ 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS / 3 EN 1 / SOPORTA 2 ZONAS CABLEADAS | DS-PDMC-EG2-WB-1 | Q1342948 | FALSAS ACTIVACIONES | N/A | x |  | SYSCOM | FA109739 | 1085661 | 2024-02-02 | 1. se realiza el envio del equipo a sede de syscom para la validacion de garantia 2/2/2024. 2.se realiza comunicacion con SYSCOM e indican que los equipos estan en pruebas 9/2/2024 3.se recibe equipo nuevo por parte de SYSCOM |  | x | 19/02/2024 | Se realiza entrega del equipo nuevo a gustavo blanco. | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-006 | 2024-01-25 | Colsubsidio | colsubsidio calle 100 | CAMARA IR EYEBALL | HD-HAC-T1A21N | 9D07367PALFB643 | EL DISPOSITIVO NO TIENE ENFOQUE | ANALOGA |  |  | GVS | 1 - 269502 | 129578 | 2024-02-02 | 1. se inicia el procesos y 1. se realiza el envio del equipo a sede de gvs para la validacion de garantia 2/2/2024, esta pendiente la respuesta de correo por parte del proveedor para la RMA | x |  | 2024-06-02 | equipos se recoge en gvs y queda de stock en el laboratorio | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-007 | 2024-02-05 | Aeropuertos de Oriente | Aeropuero Cucuta Aerooriente | Domo PTZ | AXIS Q6315-LE PTZ | B8A44F86C063 | Se conecta al inyector POE y lo pone en corto | ip: 10.6.11.xxx usuario: root clave: S3cur1t4s@ | x |  | LINCE - AXIS | FELE-156833 | 02258003/918479 | 2024-07-29 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia, se reciben equipos por parte de lince para realizar el proceso de garantia directamente con AXIS, se crea el caso en la PAG de AXIS y se espera repsuesta de paso aseguir del fabricante. 27/03/2024 2 .se esta a la espera de la importacion del equipo directamente no lo envia a sede principal de securitas 11/7/2024 3.se recibe correo de parte de axis notificando que el equipo se encuentra para recoger en la oficina de axis |  | x |  | el equipo se envio a aero oriente para stock | SOLUICIONES | caso finalizado
GSES-008 | 2024-02-05 | aeropuertos de Oriente | Aeropuero Cucuta Aerooriente | Camara Termica | Q1941-E 60MM 8.3 FPS | B8A44F90169E | enciende pero no permite acceder a la interfaz web | ip: n/a usuario: root clave: root | x |  | LINCE - AXIS | FELE-160224 | 02261182 / 923147 |  | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia, se reciben equipos por parte de lince para realizar el proceso de garantia directamente con AXIS, se crea el caso en la PAG de AXIS y se espera repsuesta de paso aseguir del fabricante. 27/03/2024 2 .s eests a la espera de la importacion del equipo directamente no lo envia a sede principal de securitas 11/7/2024 |  | x |  | stock laboratorio | SOLUICIONES | caso finalizado
GSES-009 | 2024-02-05 | LATIN LOGISTICS | DEPRISA ALAMOS | Sirena 30W | TS-333S | 20215887 | Suena muy bajo | N/A |  | X | LINCE | FELE 170315 | 44310 | 2024-06-02 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 6/2/2024 2.se recibe correo por parte del LINCE notificando los motivos por el cual se encuentra fuera de garantia. 9/2/2024 |  |  |  | se realiza disposicion final | SOLUICIONES | caso finalizado
GSES-010 | 2024-02-05 | Inversiones Zuleta & Garcia | Casa Loma Linda Medellin | HDCVI CAMERA TIPO BALA | DH-HAC-HFW1200RN-Z-IRE6 | 7H0BBC3PBV2B17C | No enfoca, visual borrosa | analoga | x |  | GVS | 1-271882 | 129786 | 2024-06-02 | 1. Se inicia el procesos y 1. se realiza el envio del equipo a sede de GVS para la validacion de garantia 2/2/2024, esta pendiente la respuesta de correo por parte del proveedor para la RMA. 3.se recibe respuesta favorble por parte del GVS y se esta a la espera de recoger el equipo.13/02/2024 | x |  | 21/02/2024 | se valida el equipo y funciona correctamente. | SOLUICIONES | caso finalizado
GSES-011 | 2024-02-17 | GENFAR | GENFAR ZOLFUNZA | CONTROLADORA KANTECH | KT-1-PCB | 23272122 | NO PERMITE EL REINICIO DE IP | MAC 00:50:F9:5F:08:D5 | x |  | LINCE | FELE-170889 | 44529 | 23/02/2024 | . Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 2.se recibe correo por parte del proveedor en el que especifica que el equipo cumple garantia y sera remplazado por un equipo nuevo, se espera recibir los equipos que vienen de cali. 26/03/2024 |  | x |  | se envia correo de garantia resuelta y el equipo queda en laboratorio a la espera de instrucciones de paso a seguir | MONITOREO | caso finalizado
GSES-012 | 2024-02-17 | Pracegar Alzate y Cia | Pracegar Alzate y Cia | CAMARA BULLET DE 2MP | DH-HAC-HFW2241TUN | 8K028E6PBV3DEB1 | falla en conector, mal tapar la camara pierde video, posible daño en el cablerado interno. | N/A |  | x | GVS | 267693 | 130243 | 21/02/2024 | 1. Se inicia el procesos y 1. se realiza el envio del equipo a sede de GVS para la validacion de garantia . 2.se recibe correo del proovedor notificando que el equipo esta fuera de garantia por mala manipulacion. se realiza proceso y espera de persnal para recoger el equipo en GVS. 29/02/2024 |  |  | 2024-03-05 | se realiza disposicion final | SOLUICIONES | caso finalizado
GSES-013 | 2024-02-17 | Inversiones Zuleta & Garcia | Casa Loma Linda Medellin | TECLADO CABLEADO ALFANUMERICO | HS2LCD | 501DDB66 | Se calienta la placa principal, no permite manipular la alarma | N/A | x |  | LINCE | FELE-168204 | 44503 | 19/02/2024 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 19/2/2024 2.se recibe correo por parte del LINCE notificando los motivos por el cual se encuentra fuera de garantia. 22/2/2024 3. Se Recibe los equipos por parte de LINCE y se valida con el Ing que se dispone con el equipos |  | x |  | se habla con andres sarmiento y se deja el equipo en stock de los equipos de el | SOLUICIONES | caso finalizado
GSES-014 | 2024-02-19 | panamericana | UP 103 | MODULO EXPANSOR | HSM2108 | º | No perminte hacer el registro o vincularse en panel | N/A | x |  | LINCE | FELE - 159709 | 44528 | 23/02/2024 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 19/2/2024 2. Se recibe correo por parte del LINCE notificando los motivos por el cual se encuentra fuera de garantia. 26/2/2024. 3. se recibe equipo nuevo por parte de garantia y correo de confirmacion con el reporte tecnico 5/3/2024 |  | x | 2024-03-05 | se entrego a luis lopez. | MONITOREO | caso finalizado
GSES-015 | 2024-02-26 | mesa de yeguas | mesa de yeguas | CAMBIUM NETWORK EPMP 3000L RADIO DE PUNTO DE ACCESO DE 5 GHZ (ROW) (CABLE DE EE.UU.) | C050910A121A | 1.1111e+34 | El EQUIPO SE RECONOCE, SE DEJA REINICIAR, SE DE JA CONFIGURAR PERO NO SE CONECTA CON NINGUN RADIO ENLACE. | 169.254.1.1 S3curt14s@233 | x |  | MELTEC | COM26814 | 21074 | 28/02/2024 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de MELTEC para la validacion de garantia. 28/2/2024 2. Se recibe correo por parte delMELTEC notificando la recepcion de los equipos 28/02/24 3.se recibe correo por parte del proveedor dando disposicion del equipo en garantia, se relaiza la reparacion del equipo. y envian correo con soporte de la garanta 8/03/2024 | x |  | 2024-11-03 | stock laboratorio | MANTENIMIENTO | falta correo de caso finalizadp
GSES-016 | 2024-02-26 | mesa de yeguas | mesa de yeguas | GENERICO FUENTE DE PODER DIN RAIL 120 W | TI-S12048 | TC22039167 | EL EQUIPO SE ENCUNTRA EN CORTO | N/A |  | x | LINCE | FELE - 139710 | 44567 | 26/02/2024 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 19/2/2024 2. Se recibe correo por parte del LINCE notificando los motivos por el cual se encuentra fuera de garantia. 26/2/2024. 3.se recibe el equipo y correo con el diagnostico fuera de garantia del equipo. 04/03/2024 |  |  | 2024-03-04 | se realiza disposicion final | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-017 | 2024-02-26 | mesa de yeguas | mesa de yeguas | TRENDNET SWITCH POE 6 PUERTOS | TI-PG62 | P11LP61200921 | SE SUMINISTRA VOLTAJE Y EL EQUIPO NO ENCIENDE | N/A |  | x | LINCE | FELE - 139710 | 44566 | 26/02/2024 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 19/2/2024 2. Se recibe correo por parte del LINCE notificando los motivos por el cual se encuentra fuera de garantia. 26/2/2024. 3.se recibe el equipo y correo con el diagnostico fuera de garantia del equipo. 04/03/2024 |  |  | 2024-03-04 | se realiza disposicion final | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-018 | 2024-03-15 | Sergio andres DIaz | Sergio Andres Diaz | Sensor de movimiento inalámbrico | DS-PDP15P-EG2-WB | Q17148033 | FALSAS ACTIVACIONES | N/A |  |  | SYSCOM | CE1001 | 1086132 | 22/03/2024 | 1. se inicia el proceso de garanti a la espera de personal del SES para realizar envio del equipo a sede de syscom para la validacion de garantia. 2.se realiza envio del equipo al proveedor por parte de personla de secutitas 22/03/2024 | x |  | 2024-11-04 | se entrego a gustavo blanco el equipo para isntaacion del cliente | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-019 | 2024-03-21 | bnp paribas | bnp paribas | LENEL UNIT LENEL UL LISTED POWER SUPPLY | LNLAL600ULX4CB6 | N/A | La fuente cuenta con sus puntos de anclaje rotos, no se realiza conexión por riesgo de funcionamiento y se notifica inmediatamente al proveedor | N/A |  |  | ISTC | ISTC4900 | RMA2884 |  | 1. se inicia el proceso de garantias, en el cual ya se va adelantado, ya que el ing jhonthan se comunico directamente con el porveedor, se esta a ala espera de llevar el equipo al proveedor 21/03/2024, |  | x | 24/4/2024 | se entrego a proveedor de pablo rivera y se entrego a intalaciones del cleinte | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES-020 | 2024-03-26 | CENTRO COMERCIAL CUARTA ETAPA | cuarta etapa bucaramanga | CAMARA TURBO 4HD TVI/AHD/CVBS/CVI IR TIPO DOMO METALICO 2MP 1080P LENTE 2.8MM | DS-2CE56D0T-IRMF C | G51065380 | EL EQUIPO HIXVISION EN HORARIO NOCTURNO, PRESENTA FALLO EN LA VISUAL, SE EVIDENCIAN COLORES EXTRAÑOS Y DESFASADOS | ANALOGA |  |  | MEM | BOG1193321 | 3349 | 2024-10-04 | 1. Se inicia proceso de garantia, a espera dela llegada de los equipos a sede principal para validacion y envio a proveedor MEM 2.se recibe correo por parte de personal de securitas bucaramanga en el cual se indica la guia de envio del equipo a sede pricipal en bogota. 27/03/24 3.se recibe la camara y se tramita la cgarantia en `pagina de MEM a espera del No de garantia ara realizar el envio a punto de proveedor 05/04/2024 4.se recibe correo de proveedor para realizar el envio del equipo a sede puente aranda 08/04/2024 5.Se realiza el envio al proveedorcon auxiliar tecnico y se recibio correo por parte de mem validando numero de caso 10/04/2024 5. se recibe correo por parte MEM dando solcuoion satisfactoria de la garantia a espera de llegada de garantia a la oficina | x |  | 29/04/2024 | se envio a bucarammanga para instalacion del cliente | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES-021 | 2024-03-27 | INDUSTRIAS HACEB | COPACABANA | CAMARA TERMICA | AXIS Q1941-E 35MM 8,3FPS | ACCC8EEC8C96 | Falla en grabacion, se pierde calidad de imagen y muy baja resolucoin en grabaciones. | 10.190.0.124 root S3cur1t4s@ |  | x | LINCE - AXIS | FELE-77770 | 2223003 | N/A | 1. se inicia el proceso de garantia y se deja la camara en supervision en laboratorio y se espera factura para realizar el proceso respectivo,con el porvvedor correspondiente o si cumple los parametros de garantia, 27/03/2024 2.se recibe correo por parte del fabricante el cual indica que los equipos se ecnuntra fuera de garantia por tiempo.02/04/2024 |  |  | 2024-02-04 | El equipo se encuntra en laboratorio a la espera de autorizacion de que proceso se va realizar. | MANTENIMIENTO | fuera de garantia validacion con axis para manteniemiento de la camara
GSES-022 | 2024-03-27 | Iglesia de Jesucristo de los santos | Iglesia de Jesucristo de los santos | COMUNICADOR SEM-200 | ADC-SEM2ZF-PS-AT | 0 15064000025253 | DAÑOS FISICOS EN LA TARJETA | N/A |  |  | LINCE | FELE-167076 | 44992 | 2024-01-04 | 1. Se inicial el proceso de garantia con el proveedor LINCE y se esta a la espera de enviar el dia lunes el equipo a sedecali para vlaidacion de garantia. 27/03/2024 2.se recibe correo electronico con recibiemiento de equipo en sede de proveedor 16/04/2024 3. tajeta cpm daños el cualno aplica garantia pero se realiza el arreglo por unica vez. el equipo se envia sede securitas, esperando llegada | x |  | 2024-09-05 | equipo se programa y se envia con proveedor jhon tovar para instalacion | MONITOREO
GSES-023 | 2024-04-08 | Colsubsidio | COLSUBSIDIO LUXURY | DAHUA CAMARA DOMO 2MP HDCVI 4 EN 1 D/N REAL, IR LED 20M 2.8MM METALICA | HAC-T2A21N-0280B | 8C09706PAXB680B | PERDIDA DE ENERGIA CONSTANTE, SE REINICIA | ANALOGA |  | x | LINCE | FELE-152096 |  |  | 1. se recibio el equipò y se realizaron pruebas las cuales no presentan ninguna falla, deben revisar fuentes de alimentacion y cableado se deja notificado a yilver via correo electronico para paso a seguir. | x |  | 15/04/24 | stock laboratorio | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-024 | 2024-04-11 | VALLE ALTO | VALLE ALTO | CONVERSOR DE MEDIOS | TFC-GSFP/A | RA2FGF1200300 | Dejo de funcionar sin razon aparente, al reemplazar el equipo, la fibra opero con normalidad, tener en cuenta que se tienen 9 conversores en la misma ubicación | N/A |  |  | LINCE | FELE-172412 | 45103 | 2024-11-04 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 11/04/2024 2.se recibe correo de lince con la confirmacion del cambio de equipo en garantia por uno nuevo, a espera de arribo a sede securitas 2/5/2024 |  | x | 2024-09-05 | stock laboratorio | b | caso finalizado
GSES-025 | 26/04/2024 | RAFAEL MONTOYA | RAFAEL MONTOYA | PIR CAM - INTELBRAS | IVP8000 PET CAM EXP | 86ZK13000134R | EQUIPO NO ENCIENDE | N/A |  |  | LINCE | CONT 10.096 | 45321 | 29/04/2024 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 29/4/2024 2.se recibe correo por parte LINCE confirmando llegada del equipo de garantia |  | x | 2024-11-05 | se entrego a luis lopez. | MONITOREO | caso finalizado
GSES-026 | 2024-05-07 | FRIGORIFICO METROPOLITANO | FRIGORIFICO METROPOLITANO | ELECTROIMAN 600LB | LYNX LY-ELI600R | N/A | Falla para liberacion de puerta, no desenergiza por completo, venia operando de manera normal | N/A |  |  | LINCE | FELE-160634 | 45497 | 2024-05-07 | Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 07/5/2024. 2.s erecibe correo por parte de lince dando respuesta efectiva a la garanatia haciendo arreglo del equipo y se envia a sede securitas 27/5/2024 | x |  | 31/05/2024 | stock laboratorio | SOLUCIONES | caso finalizado
GSES-027 | 2024-05-09 | ENTRELOMAS | ENTRELOMAS | CAMBIUM NETWORKS CNVISION HUB FLEXR CONNECTORIZED IP67 | CV-HC2RPUSA-RW | E8WH07Q3ZJ9M | No conecta en red | IP:192,168,1,3 User:admin Pass:S3cur1t4s@ |  |  | MELTEC | COM22256 | 21871 | 2024-05-10 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de MELTEC para la validacion de garantia. 09/05/2024 2.se recibe correo con la recepcion de los equipos donde el proveedor, se espera notificacion por el proceso por 15 dias habiles.10/5/2024 3. Se envia correo con solcitud de avvance en el proceso del cual no se recibe respuesta, 4.se recibe correo por parte de MELTEC el cual indica realizar nota credito al contar coninconvenientes de respuesta por parte del fabricante | N/A | N/A | 2024-10-07 | se da solucion y se genera nota credito NC-BG 2117 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-028 | 2024-05-23 | DOMINOS PIZZA | DOMINOS PIZZA CENTRO MEDELLIN | DISCO DURO 4TB CACHE 256MB 3.5" SATA 5400 RPM 6GB/S | WD43PURZ | WX42DA36MZPX | EQUIPO SIN DETECCION DE GRABADORES, NO SE CONECTA | N/A |  |  | GSP | gs01-00045441 | 479424 | 2024-05-23 | 1. se inicia el proceso de GARANTIA y se realiza envio del equipo a sede de GSP para la validacion de garantia. 2. el prooveedor indica via correo electronico quie la garantia fue resuelta yt se puede pasar por el equipo a sede de gsp |  | x | 2024-06-19 | se envia a medellin | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-029 | 2024-05-24 | PAYANDE | PAYANDE | CAMARA IP TIPO BALA METALICA 2MP@30FPS LENTE MOTOR. 2,7-13,5MM IP67 WDR 120DB H.265+ IR 60M 2IVS POE | DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2 | 8L00D99PAGCC63B | LA CAMARA EN EXTERIOR PRESENTA EMPAÑAMIENTO INTERNO EN EL LENTE. | 192.168.1.225 // S3cur1t4s@ | x |  | LINCE | FELE-164332 | 45851 | 2024-05-28 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 2. se recibe correo con recepcion del equipo y con numero de caso asignado por parte del proveedor30/5/2025 7/6/2024 equipo no cuenta con garantia pero se realiza mantenimiento, a la espera del equipo en cuanto se traiga otra garantia. |  | x | 2024-08-21 | stock laboratorio | SOLUICIONES | caso finalizado
GSES-030 | 2024-07-06 | DPA | DPA | GEOVISION CAMARA DOMO PTZ | GV-SD4834-IR | 210235XFDU322B000056 | Daño en el Puerto PoE | 10.155.141.103//admin /S3cur1t4s | X |  | GEOVISION | GV 4153 | GEO-20240612282 |  | 1. se realizo el envio de la camara a geovision. 2. se recibe respuesta por parte del proeevdotr el cual indica que el equipo esta en proceso. 3. se recibe correo notificando que la enrega del equipo estara entreb el 7 y 9 de agosto 26/07/2027 |  | X | 2024-08-13 | SE ENVIO A DPA | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES-031 | 2024-07-06 | DPA | DPA | GEOVISION CAMARA BULLET | GV-TBL4810 | 210235TRBF3239000439 | Daño en el Puerto PoE | 10.155.141.104//admin /S3cur1t4s | X |  | GEOVISION | GV 4153 | GEO-20240612283 | 2024-06-20 | 1. se realizo el envio de la camara a geovision. 2. se recibe respuesta por parte del proveedor favorable pàra la garantia. 3. el equipo se recibe en la sede de securitas y se realiza pruebas de funcioamiento al equipo nuevo |  | X | 2024-07-06 | SE ENVIO A DPA | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES-032 | 2024-07-06 | club el nogal | club el nogal | ILLUSTRA FLEX 3MP BULLET | IFS03-B21-0I03 | H12222400080704 | NO SE MANTIENE EN LINEA, REINICIOS CONSTANTES | 192.168.6.158//S3cur1t4s@ |  | x | ISTC | ISTC2934 | N/A | N/A | 1. Se realizaron pruebas de validacion de funcionameinto con servicio tecnico del proeevdor en laboratorio y con tecnico encargado, la camara funciona correctamente sin caida de linea, se sugiere en punto validar pruebas con exacqvision | N/A | N/A | N/A | se envio el equipo a club el nogal nuevcamente pàra validacion. | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-033 | 2024-07-06 | club el nogal | club el nogal | ILLUSTRA FLEX 2MP PTZ | ISF02P60NWBITB | T10A214800000042 | LA CAMARA NO ENCIENDE POR ALIMENTACION Poe | 192.168.1.168//S3cur1t4s@ |  | x | ISTC | ISTC2973 | N/A | N/A | 1. Se realizaron pruebas de validacion de funcionameinto con servicio tecnico del proeevdor en laboratorio y con tecnico encargado, la camara funciona correctamente tiene su giro y rotacion normal, se programa secuencia forzoso para detectar fallas y sigue su funcionamiento nomal. | N/A | N/A | N/A | se envio el equipo a club el nogal nuevcamente pàra validacion. | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-034 | 2024-07-10 | ALSEA | ALSEA GIRARDOTA | Disco duro 6TB | WD64PURZ-74BWUYO | WX42D83AXHOT | No inicializa | N/A | x |  | LINCE | FELE-182826 | 46401 | 2024-07-10 | 1.Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 10/07/2024. 2. Se recibe correo de recepcion de los equipo por parte del porveedor validacion y respuesta en 60 dias habiles segun correo 12/07/2024 3.se recibe correo de notificacion de equipo en disposicion del fabricante con demoras en entrega aun no han fecha estupulada 26/07/2024 |  | x | 2024-08-21 | stock laboratorio | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-035 | 2024-07-29 | PAYANDE | PAYANDE | DISCO DURO 8 TB | WD84PURZ-74B2YY0 | CA3E0YNK | Bloquea el NVR, tras retirar el disco, el NVR funciona normalmente | N/A | x |  | LINCE | FELE-165410 | 46660 | 2024-07-29 | 1. se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia 29/07/2024. 2. se recibe correo por parte de lince notificando la recepcion del equipo 31/07/2024 |  | x | 2024-08-21 | se entrego a norma gonzalez para instalcion 21/08/24 | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES-036 | 2024-08-12 | ISHOP | ISHOP GALERIAS | SENSOR DE CHOQUE INALAMBRICO POWERG NEO915 MHz | PG9935 | 623428278 | EQUIPO NO SE REGISTRA, SIEMPRE APARECE CON FALLA "SIN RED" | N/A |  | x | NAVARANDA | fn 6164 | 1581-24 | 2024-08-14 | 1. se inicia procesod e garantia a la espera de personal para envio a proveedor 12/08/2024 2. El provvedor indica por malña manipulacion el equipo esta fuera de garantia 22/08/2024 | N/A | N/A |  |  | MONITOREO | caso finalizado
GSES-037 | 2024-08-15 | ALSEA | DOMINOS PIZZA BELLO | Disco duro 6TB | WD64PURZ-85BWUYO | WX52DA3KS4PL | No inicializa, ni lo reconoce ningún grabador | N/A | x |  | GVS | 1-281166 | G-845 | 2024-08-16 | 1.se incia proceso a espera de personal para enviar gvs 15/08/2024 2.se envia equipo al proveedor con aux kemerson 16/08/2024 2.se recibe correo con aporbacion del arreglo del disco duro y estaran brindadndo actulaizacion del estado de la garantia 20/08/2024 4. se recibe correo con espera de 15 a 45 dias habiles por fabrica para reparacion o cambio 24/9/2024 | x |  | 2024-09-27 | se envio a dominos medellin | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-038 | 2024-08-16 | CC GRAN ESTACION | CC GRAN ESTACION | Sensor de movimiento inalámbrico | PG9994 | 324577794 | FALSAS ACTIVACIONES | N/A | x |  | SILMAR | FE 4127 | 4127 | 2024-08-21 | 1. se inicia el proceso con silmar y se realiza el envio con aux tec 21/08/2024 2. se revibe informacion por parte del proveedor que el equipó cuenta con la garantia estamos a la espera del equipo |  | x | 2024-09-10 | se entrega a gustavo blanco para instalacion al cliente | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-039 | 2024-09-02 | LOGYCA | LOGYCA | Disco duro 2TB | WD22PURZ-85B4ZY0 | WXL2AA2HA5NX | reconoce el NVR pero no graba | N/A | x |  | LINCE | FELE-152367 | 47122 | 2024-09-02 | 1. se inicia el proceso de garantia con el proveedor gvs 29/08/2024, 2.se recibe correo por parte de lince confirmando entrega 3. se recibe correo por parte de lince indicando el buen funcionamiento del equipo, se enviasra con proxima garantia resualta que traigan 17/9/2024 4.se recibe correo con garantia valida a la espera del equipo en securitas19/19/2024 | X |  | 2024-09-24 | se recibe equipo de srock en laboratorio | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-040 | 2024-09-02 | MAERKS | MAERKS | contacto magnetico ultraligero | PG9975 | GS01-000049878 | No tiene Tamper | N/A | x |  | GSP | GS01-000049878 | 547150 - 562817 | 2024-09-10 | 1. se inicia proceso de garantia a la espra de personal para realizar el envio del equipo al proeevdor gsp 02/09/2024 2.se envia correo a gsp sin recibir respuesta del estado de la garantia 23/9/2024 3.se relaiza llamada telefonica a contacto de Gsp y se deja mensaje en wpp esperando repsuesta del estado de la garantia 30/09/2024 |  |  |  |  | INSTALACIONES
GSES-041 | 2024-09-03 | FRIGORIFICO METROPOLITANO | FRIGORIFICO GIRON | ELECTROIMAN 600LB | LYNX LY-ELI600R | N/A | Falla para liberacion de puerta, no desenergiza por completo, venia operando de manera normal | N/A |  | x | LINCE | FELE-160634 | 47247 | 2024-09-02 | 1.se inicia proceso de garantia y se tramita recolecta de bucaramanga a cali 2.Se recibe correo por parte de lince notidficando recepcion y RMA del equipo 13/9/2024 3.se recibe correo por parte de lince indicando que el equipo esta fuera de garantia. | N/A | N/A |  |  | SOLUCIONES | caso finalizado
GSES-042 | 2024-09-16 | VALLE ALTO | VALLE ALTO CALERA | CAMARA TIPO BALA | DH-IPC-HFW2241T | PAG06D0F | la camara no enciende por POE, ni transmite datos | N/A | x |  | LINCE | FELE-187011 | 47311 | 2024-09-16 | 1. Se inicia el procesos y se realiza el envio del equipo a sede de LINCE para la validacion de garantia. 16/09/2024 2.se recibe correo por parte de lince con el numero RMA 18/09/2024 3.se recibe correo con garantia valida a la espera del equipo en securitas 19/19/2024 | X |  | 2024-09-24 | se entrega a cesar neira | SOLUCIONES | caso finalizado
GSES-043 | 2024-09-30 | TRANSPORTES LA GAITANA | TRANSPORTES LA GAITANA | SENSOR INALÁMBRICO NEO | PG9914 | 4723590883 | GENERA FALLA A PESAR DEL CAMBIO DE BATERIA | N/A |  |  | GSP | GS01-000049333 |  | 2024-10-01 | 1.se inicia proceso de garantia y se espera disposicion de personal para enviar el equipo a sede gsp bogota.30/9/2024 2. el equipo se envia | x | N/A | 2025-02-07 | equipo se deja en stock de laboratorio | MANTENIMIENTO | caso finaliza
GSES-044 | 2024-10-30 | UNION CIRCLE | UNION CIRCLE | DSC CONTACTO MAGNETICO PUERTA VENTANA ULTRADELGADO | PG9975 | 104-8014 | EL DISPOSITIVO NO GENERA CIERRE DE LA ZONA | N/A |  | x | GSP | GS01-000045897 |  | 2024-11-05 | 1. se inicia proceso de garantia a la espra de personal para realizar el envio del equipo al proeevdor gsp 30/10/2024 2.se envia equipo a proveedor el cual indica que esta fuera de garantia por falta de informacion | N/A | N/A | 2024-11-05 | equipo a disposicion final | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-045 | 2024-11-08 | FRIGORIFICO METROPOLITANO | FRIGORIFICO GIRON | ELECTROIMAN 600LB | LYNX LY-ELI600R | N/A | Falla para liberacion de puerta, no desenergiza por completo, venia operando de manera normal | N/A |  | x | LINCE | FELE-160634 | 48246 | 2024-11-05 | 1.se inicia proceso de garantia y se tramita recolecta de bucaramanga a cali., 2. se recibe correwo del proveedor notificando el buen funcionamiento del equipo y que no es valido por garantia | N/A | N/A |  | el equipo se encia a bucaramnaga desde sede de lince | SOLUCIONES | caso finalizado
GSES-046 | 2024-12-02 | club el nogal | club el nogal | LECTOR MULTITECNOLOGIA HID-MIFARE | KT-MULT-MT | 223260AB | El equipo se encuentra con filtracion de agua y no recibe voltaje | N/A | X |  | ISTC |  | N/A | 2024-12-06 | 1. se inicia proceso de garantia y al aespera de la validacion de factura 2/12/2024. |  |  | 21/11/2025 |  | MANTENIMIENTO | CASO FINALISADO
GSES-047 | 2024-12-05 | MESA DE YEGUAS | MESA DE YEGUAS | Antena cambium Networks | C050900C171A | E8XG0BH9QLPM | el equipo no realiza conexion | N/A |  | X | MELTEC | COM 26150 | N/A | 2024-12-24 | 1. inicia proceso de garantia con meltec para la antena a la espera de personal para enviar al provedor.5/12/2024 2. | N/A | N/A |  |  | MANTENIMIENTO |  | x
GSES-048 | 2024-12-05 | MESA DE YEGUAS | MESA DE YEGUAS | Supresores de picos | C000000L065A | F60110097852 | no transmite datos | N/A |  | x | SAC | COM 26150 | N/A | 2024-12-10 | 1. inicia proceso de garantia con SAC para la antena a la espera de personal para enviar al provedor.5/12/2024 2. |  |  |  | no entra en garantia ya que me dice el proveedor que es un accesorio y ellos no tienen garantias | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-049 | 2024-12-05 | MESA DE YEGUAS | MESA DE YEGUAS | Supresores de picos | C000000L065A | F60110087981 | no transmite datos | N/A | X |  | MELTEC | SAC 339485 | N/A | 2024-12-10 | inicia proceso de garantia con MELTEC para la antena a la espera de personal para enviar al provedor.5/12/2024 | x | N/A | 2025-01-31 | el equipo se envia para las oficinas de meltec para garntia se deja en stock de laboratorio | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES-049
GSES-050 | 2024-12-17 | DYNAMICS AUDIO Y VIDEO | DYNAMICS AUDIO Y VIDEO | HS2LCD |  | 5013F600 | TECLADO RECIBE COMANDOS, SIN EMBARGO PANTALLA NO ENCIENDE, NO MUESTRA COMANDOS |  |  | x | LINCE | FELE 161746 | 48708 | 2024-12-12 | inicia proceso de garantia con LINCE TECLADO ALFANUMERICO DSC a la espera de personal para enviar al provedor.17/12/2024 NO ENTRA EN GARANTIA | N/A |  | 2024-12-12 | Se ha creado el Caso No. 48708 teclado que fuera de garantia y ya se encuentra en el laboratorio para disposicion final | soluciones | caso finalizado
GSES-051 | 2024-12-16 | CONDOMINIO CABO VERDE PRAIA | CONDOMINIO CABO VERDE PRAIA | MONITOR DAHUA 32 PULGADAS | DHI-LM32-F200 | 9J06F99PA1321FF | DAÑO EN EL INTERIOR DE LA PANTALLA | N/A | x |  | LINCE | FELE-172767 | 48707 | 2024-12-19 | inicia proceso de garantia con LINCE el MONITOR dahua a la espera de personal para enviar al provedor.17/12/2024 PROVEEDOR ENVIA NUEVAMENTE EL EQUIPO INDICANDO QUE EL PRODUCTO ESTA OK | N/A |  | 2024-12-17 | Se ha creado el Caso No. 48707 monitor ya se encuentra disponible el el laboratorio | mantenimiento | caso finalizado
GSES-052 | 2024-12-26 | LOGICA | logica | GRABADOR DE VIDEO / NVR | DHI-NVR4208-8P-4KS2/L | 7J0A25BPAZB1181 | NVR NO ENCIENDE | N/A | x |  | GVS | 1-1279066 | G-3303 | 2024-12-20 | inicia proceso de garantia con GVS DE NVR DAHUA a la espera de personal para enviar al provedor.26/12/2024 EL DIA 14 SE ENVIA PERSONAL PARA RECOJER EL EQUIPO | N/A |  | 2024-12-26 | Nro Solicitud: G-3303 la nvr ya se encuntra disponible en el laboratorio | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES -053 | 2024-12-26 | JUAN ESTEBAN SALAS TORRES | JUAN ESTEBAN SALAS TORRES | CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO | DC-23 | WC2490556000046 | EL EQUIPO NO LO RECONOCE NINGUN PANERL DE ALARMA | N/A | x |  | LINCE | FELE 200321 | 48820 | 2024-12-23 | inicia proceso de garantia con LINCE MAGNETICO INALAMBRICO a la espera de personal para enviar al provedor.02/01/2025 PROVEEDOR ENVIA NUEVAMENTE EL EQUIPO INDICANDO QUE EL PRODUCTO ESTA OK | N/A |  | 2024-12-26 | Se ha creado el Caso No. 48820 magnetico ya se encuntra disponible en el laboratorio |  | caso finalizado
GSES-054 | 2025-01-02 | ARCHIES SAN FERNANDO | ARCHIES SAN FERNANDO | COMUNICADOR UNIVERSAL DSC | 3G4000W | IMI 355000084552851 | EL EQUIPO NO CUENTA CON LAS BORNERAS DE VOLTAJE | N/A | X |  | GSP | No. GS01-000049175 | GSOI - 49175 | 2025-01-14 | inicia proceso de garantia con GSP DE COMUNICADOR UNIVERSAL DSC a la espera de personal para enviar al provedor.02/01/2025 |  | x | 2025-01-02 | GSOI - 49175 | MONITOREO | caso finalizado
GSES-055 | 2025-01-13 | SCHNEIDER CELTA | SCHNEIDER CELTA | CAMARA MINIDOMO | IMP231-1IRS | T21504091 | CAMARA NO DA VISUAL | N/A |  |  | ANIXTER | FE16652 | RTV 34109994 | a al esperera de la respuesta del proveedor | inicia proceso de garantia con ANIXTER DE CAMARA MINIDOMO a la espera de personal para enviar al provedor.13/01/2025 |  | x | 2025-01-10 | RTV 34109994 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES 056 | 2025-01-13 | VALLE ALTO | GSES 056 | SWITCH INDUSTRIAL TRENDNET | TI-PG541 | VK3HPA 1110115 | PUERTOS 1,3,4 EN FALLA | N/A | X |  | LINCE | FELE175663 | caso 48968 | 2025-01-10 | inicia proceso de garantia conLINCE DE SWITCH INDUSTRIAL TRENDNET a la espera de personal para enviar al provedor.13/01/2025 | X | N/A | 2025-01-13 | caso 48968 | mantenimiento | caso finalizado
GSES 057 | 2025-01-13 | ENTRELOMAS | ENTRELOMAS | AXIS CAMARA TIPO BALA | Q1941-E | B8A44F2E4156 | NO ENCIENDE | NA |  |  | axis |  | 2338868 | a la espera que el proveedor se comunique con nosotros | inicia proceso de garantia con CON AXIS CON EL CASO 02338868 .13/01/2025 |  | x | 2025-01-13 | 2338868 | mantenimiento | caso finalizado
GSES 058 | 2025-01-17 | Escuela Colombia de Rehabilitacion | Escuela Colombia de Rehabilitacion | Panel 2250-9101 | pregunta alguien pasa por el | 0623-2684 | No enciende la pantalla LCD | N/A | X |  | LINCE | FELE 200325 | Caso No. 49055 | 2025-01-17 | inicia proceso de garantia con LINCE DE PANEL DE INCENDIO 17/01/2025 | N/A | X | 2025-01-16 | Caso No. 49055 | soluciones | caso finalizado
GSES 059 | 2025-02-10 | PLANTA PETROBRAS | PLANTA PETROBRAS | CONTROLADOR ACCESO | DS-K2602T ¦ CONTROLADOR DE ACCESO DE 2 PUERTAS | AG0488365 | la bornera del electro iman no estaba dando el suficiente voltaje | S3cur1t4s@ |  |  | GSP | No. GS01-000047965 |  | 2025-02-07 | inicia proceso de garantia con GSP DE CONTROL DE ACCESO 07/02/2025 | x |  | 2025-02-05 |  | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES 060 | 2025-02-10 | Condominio Cabo verde Praia | Condominio Cabo verde Praia | Monitor Dahua 32 Pulgadas | DHI-LM32-F200 | 9J06F99PA13131C | DAÑO EN DISPLAY DE PANTALLA | N/A | x |  | LINCE | No. FELE - 172767 | Caso No. 49387 | 2025-02-03 | inicia proceso de garantia con LINCE DE MONITOR DAHUA 03/02/2025 |  | x | 2025-02-03 | Caso No. 49387 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES 061 | 2025-02-06 | COLORE MALL PLAZA AC | COLORE MALL PLAZA AC | NVR DE 16 CH MARCA HIKVISION | DS-7616NI-Q2/16P | AX9722301 | EL EQUIPO NO TIENE CREDENCIAL ADMINISTRADORA. NO PERMITE RECUPERACION DE ESTA CREDENCIAL | N/A | x |  | GSP | GS01-000046834 | GS01-000046834 | 2025-02-12 | inicia proceso de garantia con GSP DE NVR HIKVISION 12/02/2025 | x |  | 2025-02-07 | GS01-000046834 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES 062 | 2025-02-10 | Parmalat lactalis chia | Parmalat lactalis chia | Disco duro | WD43PURZ | WX42DA36M3T5 | ERROR DE LECTURA | N/A | x |  | LINCE | No. FELE - 184799 | Caso No. 49519 | 2025-02-12 | inicia proceso de garantia con LINCE DE DISCO DURO 12/02/2025 |  | x | 2025-02-10 | Caso No. 49519 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES 063 | 2025-02-06 | JUAN ESTEBAN SALAS TORRES | JUAN ESTEBAN SALAS TORRES | CONTACTO MAGNETICO INALÁMBRICO PANEL CLIMAX | DC-23 | WC2490556000046 | EL DISPOSITIVO GENERA ACTIVACION DE TAMPER SIN SER MANIPILADO. DESPUES DE SER PROGRAMADO EN EL PANEL A LOS POCOS MINUTOS DE QUEDA ABIERTO EL DISPOSITIVO | N/A | x |  | LINCE | FELE - 200321 | Caso No. 49520 | 2025-02-12 | inicia proceso de garantia con LINCE DE MAGNETICO INALAMBRICO 12/02/2025 | x |  | 2025-02-10 | Caso No. 49520 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES 064 | 2025-02-13 | Residencia embajada de Irlanda | Residencia embajada de Irlanda | Camras Axis | M3115-LVE | B8A44F9AE401 | No Enciende | N/A |  |  | axis | FE28630 | RMA #1005558 | 2025-02-14 | inicia proceso de garantia con axis de camara mini domo 14/02/2025 |  | x | 2025-02-14 | RMA #1005558 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES 065 | 2025-02-27 | SS ESCUELA COLOMBIA DE REHABILITACION | SS ESCUELA COLOMBIA DE REHABILITACION | CAMARA MINIDOMO DAHUA | DH-IPC-HDBW2230E | AA015A0PAG9D513 | Ingresa agua a la camara | N/A |  |  | GVS | 1 - 297115 | G-4487 | 2025-03-05 | inicia proceso de garantia con GVS de camara mini domo 5/03/2025 | x |  | 2025-03-05 | G-4487 | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES 066 | 45720 | Condominio Cabo verde Praia | Condominio Cabo verde Praia | Monitor Dahua 32 Pulgadas | DHI-LM32-F200 | 9J06F99PA13131C | DAÑO EN DISPLAY DE PANTALLA | N/A |  | x | LINCE | FELE - 172767 | Caso No. 49835 | 45721 | inicia proceso de garantia con LINCE de Monitor 32 5/03/2025 |  |  | 45748 | Caso No. 49835 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES 067 | 2025-03-11 | FLAME COKE | FLAME COKE | DISCO DURO DE 4T | WD43PURZ | 3LMFVS | No permite iniciar el grabador | N/A | x |  | LINCE | 1 - 301124 | Caso No. 49876 | 2025-03-10 | inicia proceso de garantia con GVS de Disco duro de 4T 11/03/2025 |  |  |  | Caso No. 49876 | SOLUCIONES | caso finalizado
GSES 068 | 2025-03-28 | lactalis villavicencio | lactalis villavicencio | COMUNICADOR TL880 | TL880LEAT-LAT N | 354022110055569S | NO ENCIENDE | N/A |  | x | LINCE | FELE - 152219 | Caso 50142 |  | inicia proceso de garantia con LINCE de COMUNICADOR TL880 28/03/2025 |  |  | 2025-06-07 | El Equipo no cumple las condiciones para garantia | MONITOREO | CASO FINALIZADO
GSES 069 | 2025-03-31 | CONJUNTO MACADAMIA | CONJUNTO MACADAMIA | Switch Industrial TRENDnet | TI-PG541 | VK4EPA1204043 | NO ENCIENDE | N/A |  |  | LINCE | FELE - 197139 | Caso No. 50163 |  | inicia proceso de garantia con LINCE de SWICHT INDUSTRIAL 31/03/2025 |  | x | 2025-06-07 | Caso No. 50163 | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 070 | 2025-03-31 | CONJUNTO MACADAMIA | CONJUNTO MACADAMIA | Switch Industrial TRENDnet | TI-PG541 | VK4EPA1204043 | NO ENCIENDE | N/A |  |  | LINCE | FELE - 197139 | Caso No. 50164 |  | inicia proceso de garantia con LINCE de SWICHT INDUSTRIAL 31/03/2025 |  | x | 2025-06-07 | Caso No. 50164 | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 071 | 2025-03-31 | CONJUNTO ENTRELOMAS | CONJUNTO ENTRELOMAS | CAMARA TERMICA | Q1951-E | B8A44F589DB6 | NO ENCIENDE | N/A |  |  | axis | FELE - 137001 | RMA #1037824 |  | inicia proceso de garantia con LINCE de CAMARA AXIS 31/03/2025 |  | x | 2025-06-03 |  | mantenimiento | CASO FINALIZADO
GESES 072 | 2025-03-28 | CLINICA UNISABANA | CLINICA UNISABANA | RECEPTOR BOTONESRA | UHF 0PR2 | UHF 0PR2 | NO ENCIENDE | N/A |  |  | GSP | 1 - 292974 | GS01-58777 | 2025-04-10 | inicia proceso de garantia con gsp de OPERADOR REMOTO |  | X | 23/04/2025 | GS01-58777 | MONITOREO | CASO FINALIZADO
GSES 073 | 2025-04-22 | Edificio 14-76 | Edificio 14-76 | BIOMETRICO ZKTEKO | SPEEDFACE-M4WIFI | CHR724200168 | Error de firmware | N/A |  |  | GVS | 1 - 292974 | G-5353 | 24/04/25 | inicia proceso de garantia con GVS de LECTORA FACIAL 24/04/2025 | x |  | 2025-06-05 | G-5353 | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 074 | 2025-04-28 | COLSUBSIDIO COLEGIO NORTE | COLSUBSIDIO COLEGIO NORTE | CAMARA ANALOGA TIPO BALA | DH-HAC-B3A51N-Z | PDD352C8 | NO ENCIENDE | N/A |  |  | LINCE | FELE - 207472 | Caso No. 50578 | 28/04/2025 | Se inicia proceso de garantia con LINCE de CAMARA ANALOGA 28/04/2025 | x |  | 2025-06-07 | EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 075 | 2025-07-07 | SIELC FAOBA | SIELC FAOBA | CÁMARA TIPO DOMO | 2.0C-H6A-D1-IR | S312501224342 | NO ENCIENDE | NO DEJA INGRESAR |  |  | ISTC | ISTC 5814 | RMA3195 |  | Se inicia proceso de garantia con ISTC de CAMARA AVIGILON 25/06/2025 |  | * | 20/08/2025 | RMA3195 | INSTALACIONES | CASO FINALISADO
GSES 076 | 2025-09-07 | MODEL MANAGEMENT | MODEL MANAGEMENT | CAMARA IMOU | IPC-K42N | 80B98ADPBV63204 | NO SE REGISTRA EN LA APLICACIÓN, SE SOBRECALIENTA, NO PERMITE REINICIAR | NO TIENE |  |  | LINCE | FELE - 214463 | No. 51639 | 2025-08-07 | Se inicia proceso de garantia con LINCE de CAMARA IMOU 8/07/2025 |  | x | 2025-04-08 | No. 51639 | MONITOREO | caso finalizado
GSES 077 | 2025-10-07 | KONRAD LORENZ | KONRAD LORENZ | LECTORA SUPREMA | BS3-DB | 538215035 | EQUIPO NO PRENDE Y MANDA A FALLA FUENTE DE ALIMENTACION | NO TIENE |  |  | SAC | SAC 503390 | 0 | 15/07/2025 | Se inicia proceso de garantia con SAC de LECTORA SUPREMA 28/06/2025 | X |  | 23/07/2025 | 0 | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GESES 078 | 2025-11-07 | INALDE | INALDE | CAMARA AXIS TIPO BALA | AXIS Q1941-E 35MM | B8A44F238536 | EQUIPO NO ENCIENDE | NO TIENE | X |  | AXIS | FELE - 99988 | RMA #1062117 | 2025-11-07 | Se inicia proceso de garantia con AXIS de CAMARA BALA 11/07/2025 |  | X | 22/08/2025 | CAMARA OK | MANTENIMIENTO | CASO FINALIZADO
GSES 079 | 14/7/2025 | CLUB EL NOGAL | CLUB EL NOGAL | Monitor TYCO de 24" Pulgadas | ADLCD24GBHD | D10A214700000457 | PRESENTA APAGONES ESPONTANEOS Y PERDIDA DE COLOR | N/A |  |  | ISTC | ISTC3069 |  |  | El equipo no aplica para garantia |  |  |  |  | MANTENIMIENTO | caso finalizado
GSES 080 | 29/07/2025 | MAERSK COFRADIA | MAERSK COFRADIA | LEVTORA GEOVISION | GV-GF1921/1922 | 18121210 / 18121211 / 18121184 | presentan latencia se conectan y empiezan a caerse y falalr | N/A | x |  | GEOVISION | GV 5016 | GEO-20250729539 | 2025-01-09 | Se inicia proceso de garantia con GEOVISION de LECTORAS 29/07/2025 |  | x | 25/09/2025 | GEO-20250729539 | INSTALACIONES | caso finalizado
GSES 081 | 30/07/2025 | UPS BOMI | UPS BOMI | DISCO DURO DE 6TB | WD64PURZ | WX52DA3CDNEE | Inicialmente el equipo grabador no reconocia el disco duro, aparecia como si no tuviera capacidad de almacenaje, al reiniciar el equipo grabador para ver si lo tomaba el equipo no quiso arrancar mientras el disco duro estaba conectado, una vez se retiro el disco el equipo arranco sin mayor inconveniente. Se hizo doble verificación en la cuestion del arranque y en ambas oportunidades el comportamiento fue igual | N/A | X |  | GVS | 1 - 292772 | G-7265 | 20/08/2025 | SE inicia proceso de garantia co GVS de DISCO DURO DE 6T 20/08/2025 |  |  | 2025-11-09 | G-7265 | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 082 | 30/07/2025 | EDIFICIO ABG | EDIFICIO ABG | CAMARA TIPO BALA | DS-2CE16D0T-IRPF | FR6901804 | no enciende | N/A | X |  | GSP | GS01-000064179 |  |  | Se inicia proceso de garantia con GSP de CAMARA BALA 04/08/2025 | * |  | 2025-12-08 |  | soluciones | CASO FINALISADO
GSES 083 | 2025-01-08 | COLSUBSIDIO-COLEGIO CIUDADELA | COLSUBSIDIO-COLEGIO CIUDADELA | MONITOR 43" | DHI-LM43-F400 | AMF0111219F100059 | La pantalla se apaga despues de 20 MIN APRO | N/A | X |  | LINCE | FELE - 212516 | No. 52145 |  | NOTA CREDITO |  |  | 22/08/2025 | No. 52145 | soluciones | CASO FINALIZADO
GSES 084 | 2025-05-08 | AEROPUERTO CUCUTA | AEROPUERTO CUCUTA | AXIS CAMARA TIPO BALA | AXIS Q1941 60MM | B8A44F9016B3 | El equipo tiene un píxel defectuoso en la parte superior izquierda que genera una distorsión visual, ocasionando que toda la imagen se vea borrosa al momento de la codificación | root / root |  |  | AXIS | FELE - 160224 |  |  | Se inicia proceso de garantia co AXIS de CAMARA TIPO BALA TERMICA 05/08/2025 |  |  | 2025-01-10 | FELE - 160224 | MANTENIMIENTO | CASO FINALISADO
GSES 085 | 27/8/2025 | MODEL MANAGEMENT | MODEL MANAGEMENT | CAMARA IMOU | IPC - K42N | 80B98ADPBV1D66A | SE REALIZO LA INSTALACION DE LA CAMARA,QUEDA FUNCIONAL, PERO DIAS DESPUES EQUIPO PIERDE CONEXIÓN CONEXIÓN, SE ASISTE ENCONTRANDO CAMARA CON LED EN ROJO ESTATICO, SE VALIDA VOLTAJE TOMA (119VAC), Y FUENTE CAMARA (12.45 VDC), ENCONTRANDO EN NORMALIDAD, LA CAMARA NO SE SIENTE CALIENTE AL TACTO, SE TRATA DE HACER RESET CON ARCHIVOS ENVIADOS POR FABRICA, PERO LA CAMARA NO TOMA COMANDOS | N/A | x |  | LINCE | No. 52636 | No. 52636 | 28/09/2025 | Se inicia proceso de garantia co LINCE de CAMARAIMOU 25/08/2025 |  |  |  | Se genero nota credito se da por finalizado el caso | MONITOREO | CASO FINALISADO
GSES 086 | 2025-05-09 | DANIEL ENRIQUE BELLO MOSCOSO | DANIEL ENRIQUE BELLO MOSCOSO | SENSOR INALAMBRICO NEO | PG9914 | ID 126-3297 Y SN 4623336386 | EL DISPOSITIVA PRESENTA FALSAS ACTIVACIONES SIN QUE EXISTA MOVIMIENTO EN LA ZONA DE COBERTURA DEL DISPOSITIVO. INICIALMENTE SE ENMASCARO PERO CONTINUA CON LA FALLA | N/A |  | X | GSP | No. GS01-000049625 |  | 2025-09-09 | Se inicia proceso de garantia co GSP de SENSOR PIR 09/09/2025 |  |  | 2025-11-09 | EQUIPO NO APLICA PARA GARANTIA YA QUE EXCEDIO EL TIEMPOM QUE ERA DE UN AÑO | MANTENIMIENTO
GSES 087 | 2025-09-11 | MARIA HELENA BONILLA | MARIA HELENA BONILLA | SENSOR INALAMBRICO HONEYWELL | 5800PIR | A029-1098 | SE PRESENTA FALLA DE BATERIA DEL EQUIPO. SE GENERA DESGASTE DE LA BATERIA EN MENOS DE UN MES | N/A | X |  | SYSCOM | FA146236 |  | 19/09/2025 | Se inicia proceso de garantia co SYSCOM de SENSOR PIR 19/09/2025 | X |  | 20/11/2025 | FALLA DE BATERIA | MANTENIMIENTO | CASO FINALIZADO
GSES 088 | 22/09/2025 | MIRADOR DEL CONTRY | MIRADOR DEL CONTRY | DISCO DURO DE 4T | WD43PURZ | WX52DA3H10FN | DISCO DURO NO ENCIENDE | N/A | x |  | GSP | GS01-000045441 |  | 2025-01-10 | Se inicia proceso de garantia co GSPde DISCO DURO 29/09/2025 |  | x | 14/01/2026 | GS01-000045441 | MANTENIMIENTO | CASO FINALIZADO
GSES 089 | 29/09/2025 | TELEPERFORMANCE | TELEPERFORMANCE | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | B8A44FD1C897 | El equipo presenta imagen dos lienas venticales e imagen lluviosa | root / root | X |  | AXIS | FE31428 | 1082723 |  | Se inicia proceso de garantia con AXIS de camara mini domo 29/09/2025 |  | x | 2025-06-11 | FE31428 | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 090 | 2025-03-10 | CASA DE CAMPO | CASA DE CAMPO | DOMO PTZ | DH-SD5A232GB | 3759A | El equipo inicia normalmente, despues de 1 o 2 dias, presenta intermitencia en la respuesta, se reemplazo el cableado, sw, etc, obteniendo el mismo resultado. Se realizaron pruebas a cero metros, despues de presentarse la falla, presenta intermitencia y no se restablece, se identifico que entre mas largo el patch cord mas intermitencia presenta | admin/admin | x |  | LINCE | FELE - 211829 | Caso No. 53233 | 2025-03-10 | Se inicia proceso de garantia con Lince de Domo Ptz 03/10/2025 |  | x |  |  | INTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 091 | 2025-07-10 | TELEPERFORMANCE | TELEPERFORMANCE | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | B8A44F8CC0BF | El equipo presenta imagen dos lienas venticales e imagen lluviosa | root / root | X |  | AXIS | FE31428 | 1087859 | 20/10/2025 | Se inicia proceso de garantia con AXIS de camara mini domo 7/10/2025 |  | X |  |  | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 092 | 2025-07-10 | TELEPERFORMANCE | TELEPERFORMANCE | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | B8A44FC645C2 | El equipo presenta imagen dos lienas venticales e imagen lluviosa | root / root | X |  | AXIS | FE31428 | 1087865 | 20/10/2025 | Se inicia proceso de garantia con AXIS de camara mini domo 7/10/2025 |  | X |  |  | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 093 | 2025-07-10 | TELEPERFORMANCE | TELEPERFORMANCE | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | B8A44FCEDEA7 | El equipo presenta imagen dos lienas venticales e imagen lluviosa | root / root | X |  | AXIS | FE31428 | 1087945 | 20/10/2025 | Se inicia proceso de garantia con AXIS de camara mini domo 7/10/2025 |  | X |  |  | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 094 | 2025-07-10 | TELEPERFORMANCE | TELEPERFORMANCE | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | B8A44FD69313 | El equipo presenta imagen dos lienas venticales e imagen lluviosa | root / root | X |  | AXIS | FE31428 | 1087941 | 20/10/2025 | Se inicia proceso de garantia con AXIS de camara mini domo 7/10/2025 |  | X |  |  | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 095 | 20/10/2025 | STARBUCKS DIVER PLAZA | STARBUCKS DIVER PLAZA | Funte 12V, 18 CH | 18 chanenel 12v30A Power Box | TRANS12V30A18CH | el equipo no enciende y no entrga voltaje | N/A | X |  | GVS | 1-316835 | G-8856 |  | Se inicia proceso de garantia con GVSde FUENTE DE PODER 24/10/2025 | X |  | 31/10/2025 | G-8856 | MANTENIMIENTO | CASO FINALIZADO
GSES 096 | 15/10/2025 | GRAN ESTACION II | GRAN ESTACION II | CAMARA IP | DH-IPC-HFW1431T1N | AC0B25DGAGCEEDC | No enciende | N/A | X |  | LINCE | FELE - 205082 | 53646 |  | Se inicia proceso de garantia con LINCE de Camara ip DAHUA 20/10/2025 | X |  | 18/11/2025 | FELE - 205082 | soluciones | CASO FINALIZADO
GSES 097 | 24/10/2025 | SONEPAR | SONEPAR | HONEYWELL TECLADO CON PANTALLA ALFABÉTICA PERSONALIZADA | 6160C | ST240403E01490 | SOBRECALENTAMIENTO EN CONDENSADOR DE LA TARJETA Y NO ENCIENDE | N/A | X |  | SYSCOM | FA189295 | 1090835 |  | se inicia proceso de garantia co SYSCOM de TECLADO 6110C 27/10/2025 |  | x | 27/10/2025 | FA189295 | MANTENIMIENTO | CASO FINALIZADO
GSES 098 | 24/11/2025 | TELEPERFORMANCE | TELEPERFORMANCE | CAMARA MINI DOMO | ANV-L6012R | ZSKGV4XA0017TY | EQUIPO NO ENCIENDE | N/A | X |  | HANWHA | FE31428 |  |  | Se inicia proceso de garantia con AXIS de vcamara mini domo 24/11/2025 | X |  |  | FE31428 | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 099 | 24/11/2025 | TELEPERFORMANCE | TELEPERFORMANCE | CAMARA MINI DOMO | ANV-L6012R | ZSKG6V4XA0016CP | EQUIPO NO ENCIENDE | N/A | X |  | HANWHA | FE31428 |  |  | Se inicia proceso de garantia con AXIS de vcamara mini domo 24/11/2025 | X |  |  | FE31428 | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 100 | 26/11/2025 | CLUB EL NOGAL | CLUB EL NOGAL | ILUSTRA Flex 2MP PTZ, 30X, Outdoor, Vandal, White, TDN W/IR, TWDR | IFS02P6ONWITB | T10A214800001701 | ENCIENDE PERO NO TIENE COMUNICACIÓN EN RED | IP:192.168.6.221 usuario:admin Clave: S3cur1t4s@ |  |  | ISTC | ISTCC2973 |  |  | Se inicia proceso de garantia con ISTC 27/11/2025 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO
GSES 100 | 26/11/2025 | CLUB EL NOGAL | CLUB EL NOGAL | ILUSTRA Flex 2MP PTZ, 30X, Outdoor, Vandal, White, TDN W/IR, TWDR | IFS02P6ONWITB | T10A21480000040 | ENCIENDE PERO NO TIENE COMUNICACIÓN EN RED | IP:192.168.6.227 usuario:admin Clave: S3cur1t4s@ |  |  | ISTC | ISTCC2973 |  |  | Se inicia proceso de garantia con ISTC 27/11/2025 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO
GESES 101 | 2025-09-01 | ECOTOWER 100 | ECOTOWER 100 | CAMARA HONEYWELL | H4W2PER2 | B333102847 | NO SOSTIENE UNA DIRECCION IP POR LO CUAL NO DEJA ACCEDER AL EQUIPO | N/A | x |  | AGM | FEV 5515 |  |  | Se inicia Proceso de carantia con AGM de camara domo 09/01/2025 |  | X |  | FEV 5515 | MANTENIMIENTO | CASO FINALIZADO
GESES 102 | 21/01/2026 | CC GRAN ESTACION | CC GRAN ESTACION | DOMO PTZ | QNP-6250R | ZRWE6V4XA0000SF | NO REALIZA ENFOQUE A PERSONAS, PRESENTA CUADROS PIXELADOS | N/A | X |  | LINCE | FELE - 207465 | Caso No. 54957 |  | Se inicia proceso de Domo PTZ con Lince 21/01/2025 | X |  |  | FELE - 207465 | MANTENIMIENTO | CASO FINALIZADO
GSES 103 | 29/01/2026 | ARCOS DORADOS POLO | ARCOS DORADOS POLO | MAGNETICO | TX8000 | CRR0002569704 | no enciende | N/A | X |  | LINCE | FELE - 233153 | No. 55133 |  | Se inicia proceso de garantia con Lince DE magnetico intelbras 29/01/2026 |  | x |  | FELE - 233153 | MONITOREO | CASO FINALIZADO
GESES 104 | 2025-04-02 | ARCOS DORADOS HAYUELOS | ARCOS DORADOS HAYUELOS | MODULO DE COMUNICACION | INTELBRAS XG 4G. MÓDULO DE COMUNICACIÓN 4G | INTELBRAS XG 4G. MÓDULO DE COMUNICACIÓN 4G | NO ENCIENDE | N/A | X |  | LINCE | FELE-231775 | No. 55215 | 2026-07-02 |  |  | X |  | FELE-231775 | MONITOREO | CASO FINALIZADO
GSES 105 | 17/02/2026 | MESA DE YEGUAS | MESA DE YEGUAS | CAMARA BALA | QNO-8010R | ZMPYV4W8000VNE | No enciende | N/A | X |  | HANWHA | - | 13582 |  | Se inicia Proceso de carantia con HANWHA de camara bala 17/02/2026 |  |  |  | - | MANTENIMIENTO
GSES 106 | 17/02/2026 | CASA DE CAMPO | CASA DE CAMPO | DISCO DURO DE 4T | KQ0C0L | 44BS0KASRZH | NO ENCIENDE | N/A |  | X | LINCE | - | No. 55445 |  | Se inicia Proceso de carantia con LINCE de disco duro 17/02/2025 |  |  |  | No. 55445 | INSTALACIONES | CASO FINALIZADO
GSES 107 | 2026-01-04 | MESA DE YEGUAS | MESA DE YEGUAS | CAMARA MULTISENSOR | PNM-9084RQZ1 | ZT0H70GT80006WZ | NO ENCIENDE | N/A |  |  | HAMWHA | - |  |  | Se inicia proceso de carantia con HAMWHA de camara multisensor 01/04/2026 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO

## STOCK MONITOREO
NUMERO DE CASO | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | REFERENCIA DE EQUIPO | PROYECTO NUEVO
GSES-011 | CONTROLADORA KANTECH | KT-1-PCB | stock laboratorio
GSES-054 | COMUNICADOR | 3G4000W | stock laboratorio

## STOCK MANTENIMIENTO
NUMERO DE CASO | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | REFERENCIA DE EQUIPO | PROYECTO NUEVO | ENTREGADO A | Fecha se entrego
MESA DE YEGUAS | ePMP™ Force 180 Integrated Radio | C050900P071A | stock laboratorio
MESA DE YEGUAS | ePMP™ Force 180 Integrated Radio | C050900P071A | stock laboratorio
GSES-PRUEBA2 | DISCO DURO 4TB SATA 364MB INTELLPOWER | WD43PURZ | stock laboratorio
GSES-PRUEBA3 | Pelco IBV229-1ER 2 Megapixel IR Outdoor Bullet Camera, 3.4-9.4mm Lens | IBV229-1ER | stock laboratorio
GSES-006 | CAMARA IR EYEBALL | HD-HAC-T1A21N | prestamo pontevedra | Daniel Lancheros | x
GSES-015 | CAMBIUM NETWORK EPMP 3000L RADIO DE PUNTO DE ACCESO DE 5 GHZ (ROW) (CABLE DE EE.UU.) | C050910A121A | stock laboratorio
GSES-023 | DAHUA CAMARA DOMO 2MP HDCVI 4 EN 1 D/N REAL, IR LED 20M 2.8MM METALICA | HAC-T2A21N-0280B | stock laboratorio
GSES-034 | Disco duro 6TB | WD64PURZ-74BWUYO | stock laboratorio
GSES-039 | Disco duro 2TB | WD22PURZ-85B4ZY0 | stock laboratorio
GSES 056 | SWITCH INDUSTRIAL TRENDNET | TI-PG541 | stock laboratorio | daniel lancheros
GSES 061 | NVR DE 16 CH MARCA HIKVISION | DS-7616NI-Q2/16P | stock laboratorio | NORMA
GSES 060 | Monitor Dahua 32 Pulgadas | DHI-LM32-F200 | stock laboratorio | SERGIO ARENAS
GSES 057 | AXIS CAMARA TIPO BALA | Q1941-E | stock laboratorio | SERGIO ARENAS
GSES-055 | CAMARA MINIDOMO | IMP231-1IRS | stock laboratorio | norma
GSES 062 | Disco duro | WD43PURZ | stock laboratorio
GSES 064 | Camras Axis | M3115-LVE | stock laboratorio
GSES 066 | Monitor Dahua 32 Pulgadas | DHI-LM32-F200 | stock laboratorio | SERGIO ARENAS
GSES 046 | LECTOR MULTITECNOLOGIA HID-MIFARE | KT-MULT-MT | stock laboratorio
GSES 095 | Funte 12V, 18 CH | 18 chanenel 12v30A Power Box | stock laboratorio
GSES 046 | LECTOR MULTITECNOLOGIA HID-MIFARE | KT-MUL-MT2 | stock laboratorio | Kemerson Garzon
GSES 088 | DISCO DURO DE 4T | WD43PURZ | stock laboratorio
GSES 097 | HONEYWELL TECLADO CON PANTALLA ALFABÉTICA PERSONALIZADA | 6160C | stock laboratorio
GESES 101 | CAMARA HONEYWELL | H4W2PER2 | stock laboratorio | Daniel Lancheros
GESES 102 | DOMO PTZ | QNP-6250R | stock laboratorio

## STOCK INSTALACION
NUMERO DE CASO | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | REFERENCIA DE EQUIPO | PROYECTO NUEVO | ENTREGADO A
GSES-052 | NVR | DHI-NVR4208-8P-4KS2/L | stock laboratorio
| CAMARA AXIS TIPO DOMO | M3086-V | stock laboratorio
GSES 059 | CONTROLADOR ACCESO | DS-K2602T ¦ CONTROLADOR DE ACCESO DE 2 PUERTAS | stock laboratorio | ENTREGADA A JUAN ANGEL
GSES 067 | DISCO DURO 4T | DISCO 4T | stock laboratorio
GSES 065 | CAMARA MINI DOMO | DH-IPC-HDBW2230E | stock laboratorio
GSES 073 | BIOMETRICO ZKTEKO | SPEEDFACE-M4WIFI | stock laboratorio | ANDREA PATIÑO
GSES 069 - 070 | CONJUNTO MACADAMIA | TI-PG541 | stock laboratorio | JHON SANCHEZ VALLE ALTO 070
GSES 091 | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | stock laboratorio
GSES 092 | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | stock laboratorio
GSES 093 | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | stock laboratorio
GSES 094 | CAMARA MINI DOMO | AXIS M3085-V | stock laboratorio
GSES 098 | CAMARA MINI DOMO | ANV-L6012R | stock laboratorio
GSES 099 | CAMARA MINI DOMO | ANV-L6012R | stock laboratorio

## STOCK SOLUCIONES
NUMERO DE CASO | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | REFERENCIA DE EQUIPO | PROYECTO NUEVO | Columna1
GSES-008 | Camara Termica | Q1941-E 60MM 8.3 FPS | stock laboratorio
GSES-013 | TECLADO CABLEADO ALFANUMERICO | HS2LCD | stock laboratorio | x
GSES-024 | CONVERSOR DE MEDIOS | TFC-GSFP/A | stock laboratorio
GSES-026 | ELECTROIMAN 600LB | LYNX LY-ELI600R | stock laboratorio
GSES-029 | CAMARA IP TIPO BALA METALICA 2MP@30FPS LENTE MOTOR. 2,7-13,5MM IP67 WDR 120DB H.265+ IR 60M 2IVS POE | DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2 | se entrego a jhon sanchez | x
GSES-042 | CAMARA TIPO BALA IP | DH-IPC-HFW2241T | stock laboratorio | x
GSES-045 | ELECTROIMAN 600LB | LYNX LY-ELI600R | stock laboratorio
GSES 058 | Panel 2250-9101 | 2250-9101 | se hace entrega a jhon palacios